关于徐南陆域取排水工程施工临时用电工程采购箱变项目的澄清更正公告

致：各投标单位

现对徐南陆域取排水工程施工临时用电工程采购箱变项目招标附件中图纸型号做出如下澄清更正，请各投标人以此为准：

原箱变图纸中变压器出线铜排规格型号为：

TMY-4*(80*8)+1*80*6

现调整为：

TMY-4*(125*10)+1*80*8。

招标文件及其他内容无变化，特此澄清更正。

连云港市工业投资集团有限公司

2025年03月20日